Приложение №3

к Плану мероприятий

по содержанию и ремонту

общего имущества

ЖК «Аркада ХАУС» на 2014 год

Председатель правления

К.В. Крохин _____________

ТО-техническое обслуживание

ТР-тех.ремонт

ПЛАН-ГРАФИК

проведения ТО и ремонта

энергетического оборудования  на объекте

Административный округ : Юго-Западный

Адрес строения : г. Москва, ул. Островитянова, д. 4

| № п/п | Наименование, тип оборудования, номер | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | декаб | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Система электроснабжения |
|  | ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВРУ-1-1;1-2 ;2-1;2-2;№-1,3-2. |  |  | ТО |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| 2 | ЩУК 1.2.3. |  | ТО |  |  |  | ТР |  |  | ТР |  |  |  |  |
| 3 | Щит освещения ЩО-1.2.3. | ТО |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЩО – 1А.2А.3А. | ТО |  |  | ТО |  |  | ТР |  |  | ТО |  |  |  |
| 6 | Система освещения1, 2,3секции | ТО |  |  | ТО |  |  | ТР |  |  | ТО |  |  |  |
| 8 | Сист.авар. освещения 1,2,3 сек. | ТО |  |  | ТО |  |  | ТР |  |  | ТО |  |  |  |
| 11 | Эл.оборудование диспетчерской ЩО1;ЭЩ1ЩАП1ЩО1А.ЭЩ |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  | ТР |  |  |  |
| 12 | Щ- 1-8 офисы |  | осмотр |  |  | осмотр |  |  | осмотр |  |  | осмотр |  |  |
| 13 | ИТП, эл.щитовая | ТО |  |  | ТО |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Система освещения | ТО |  |  | ТО |  |  | ТР |  |  | ТО |  |  |  |
| 15 | Электрооборуд. автостоянки | ТО |  |  | ТО |  |  | ТР |  |  | ТО |  |  |  |
| 2. Система вентиляции и кондиционирования |
|  | ИТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Прит вент-р П-1;П-2;В-1 |  | ТО |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
|  | АВТОСТОЯНКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Прит.уст-ка П-1 (КЦК-20);П-2(КЦК-12,5);П-3КЦК20) |  | ТО |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 44 | Вент-р дымоудал. ВД,подпора ПД |  | ТО | ТО | ТО |  |  |  | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР |  |
| 52 | Тепловые завесы У | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |  | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР |  |  |
| 58 | Тепл вент-р охр и нас-й АЭ |  |  | ТО |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| 59 | Вент-р нас-ой В |  |  | ТО |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| 60 | Насос прит-ных уст-ок Н |  | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |  | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР |  |
|  | ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Вент-р ДУ,воздуховоды,клапана обрат.вент.ПД.клапан взрывозащ. | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР |  |
|  | 3 секция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Вент-р ПД,ДУ | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР |  |
| 85 | Клапан обратный взрывозащ. | ТО |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| 3. Система отопления и ГВС |
| 92 | Теплообменник отопления нижней,верхней зоны СВ-200 №№1;2 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  | ТО |  |  |  |
| 94 | Теплообменник ГВС нижней ,вехней зонызоны 1 ступ.СВ77-120М №№1;2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По графику МТК |
| 98 | Насосы циркул-ые отопления нижней,верхней зоны №№1;2 |  |  |  |  | ТР | ТР |  |  |  | ТО |  | ТО |  |
| 103 | Насосы подпит-ие отопления верхней зоны №№1;2 |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  | ТО |  |
| 104 | Баки мембранные расшир. 6шт. |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  | ТО |  |
| 107 | Запорная арматура Ру;Ду |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  | ТО |  |
| 108 | Аппаратура управления, автоматики и сигнализации |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  | ТО |  |
| 4. Система ХВС и канализации |
|  | Установка повышения давления в хоз-питьевой сети В-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Насосы СR -32 -6 №1,2 |  | ТО |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 111 | Насос СR -45-3-2 №1,2 |  | ТО |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 113 | Напорные гидробаки 8ШТ. | ТО |  |  | ТО |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Запорная арматура | ТО | ТО |  | ТО |  |  | ТР |  |  | ТР |  |  |  |
| 116 | Насос Гном 25-20т №№1;2,3,4. |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |
| 5. Система пожаротушения |
| 120 | Раб. Насос спр-го пожаротуш-я жилого комплекса М-1 | ТО | ТО |  |  |  |  | ТР | ТР |  |  |  |  |  |
| 123 | Раб. Насос противопож-го трубопровода жилого комп. М-4 |  |  |  | ТО | ТО |  |  |  |  | ТР | ТР |  |  |
| 125 | Жокей – насос -/-/- М-6 |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  | ТР |  |  | ТР |  |
| 126 | Раб. Насос спр-го пожаротуш-я автостоянки 2 шт.жокей М-7 | ТР | ТР | ТР |  |  |  | ТО | ТО | ТО |  |  |  |  |